昆药医院医疗器械采购

招 标 文 件

招标编号：KYYY2015-1-23

昆明制药集团股份有限公司

2015年 1月

目   录

第一章	招标公告 ………………………………………………………………… 2

第二章  投标人须知 …………………………………………………………………3

第三章  合同条款部分………………………………………………………………11

第四章 采购项目要求………………………………………………………………12

- 招标公告

经昆明制药集团股份有限公司批准，现就昆药医院医疗器械采购进行公开招标，欢迎国内具有合法有效经营资格且有供货及合同履行能力的供应商参加投标。

一、招标项目简介

1、采购项目及内容：昆药医院医疗设备采购。数量:一批（详见本标书第四章 采购项目要求）。

2、交货期：医疗器械采购合同签订生效后30天内。

- 投标人资格要求。

1、具有参加本项目谈判的谈判响应人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、医疗器械经营许可证、医疗器械厂商授权书。

3、投标人所投货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人或其投标产品有强制性规定或要求的，则投标人及投标产品必须符合相应规定或要求。

三、本项目不接受联合体投标

四、报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及购买招标文件时间：  2015年 1 月 16 日—2015年 1 月 25 日，上午：8：30-11：30，下午：14：30—16：30（节假日除外）。

2、招标文件售价100元/份,售后不退, 由招标单位收取。

3、招标文件发售地点：昆明市西郊七公里（昆药医院）。

4、符合资质要求的供应商请携带以下证件的原件及复印件（加盖公章）一套前来报名并购买《招标文件》，资料不符或不齐全的将被拒绝。

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、医疗器械经营许可证、医疗器械厂商授权书；

（2）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件及投标代表人身份证复印件。

五、递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

1、递交投标文件时间 2015   年 1 月  26 日上午9：00时；

2、投标截止时间： 2015   年  1 月 26 日上午9：00时；

3、开标时间及地点： 2015  年  1 月 26  日上午9：00时，昆明市高新区科医路166号昆明制药集团股份有限公司管理中心三楼会议室。

六、相关费用及保证金

1、投标单位须交纳投标保证金 2000       元。投标保证金请于投标截止时间前从基本账户以电汇、网上银行、支票、汇票、转账或保函等非现金形式汇入指定账户：

账户名称：    昆明市西山区马街七公里社区卫生服务站

开户行：            中国工商银行昆明市高新技术产业支行

账号：            2502024509022529201

财务室联系电话：     13678787500

七、采购信息发布及结果公告网站

昆明制药集团股份有限公司官网、内网、微信平台等网站平台同时发布公告

八、采购人、采购代理机构联系方式

昆药医院  联系人：周青   13888674791

监督电话及邮箱： 电话0871-68351005；邮箱sj.jb.kpc@holley.cn

第二章   投标人须知

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件适用于本招标所述项目的采购。

2、定义：

（1）“采购人”是指：昆明制药集团股份有限公司

（2）“投标方”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3、有意合作的投标人请认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

4、本招标项目要求详见第四章 采购项目要求。

5、投标保证金。

（1）投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

（2）投标保证金请于投标截止时间前以电汇、网上银行、支票、汇票、转账或保函等非现金形式汇入指定账户。投标保证金应从投标人的基本账户转入。

（3）未按上述要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

（4）若如无针对投标人的质疑或投诉，未中标的投标人的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退返；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退返，投标保证金返还时退入投标人指定账户，请投标人查收。

（5）中标人的投标保证金在与使用单位签订医疗器械采购合同后5个工作日后无息退返，投标保证金返还时退入投标人汇入的基本账户，请投标人查收。

（6）发生以下情况之一,投标保证金不予退还：

①开标后,投标方撤回其投标书的；

②中标通知书发出后，中标方不签定合同或放弃中标权的；

③由于中标方的原因致使合同无法履行的；

④投标方提供虚假资料的；

⑤投标方有围标、串标行为的；

⑥招标文件规定的其它情形。

6、投标费用。

1、无论投标结果如何，投标方应自行承担所有参与投标有关的全部费用。

- 二、招标文件编制说明

1、招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 采购项目要求

- 合同条款

- 投标文件格式

- 在招标过程中由昆药构发出的修正和补充文件等

2、招标文件的答疑和澄清

（1）招标人保留对本文件的解释权。投标人对招标文件有疑问的，可以在投标截止时间至少5日前向招标人提出询问，招标人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面（包括信函或传真，下同）形式在规定时间（投标截止时间至少5日前）通知招标人，招标人将组织相关工作人员对投标人所要求澄清的内容予以答复。

（3）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的更正

（1）在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行更正。更正或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面（网上公告或传真）形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并具有约束力。

（2）投标人在获取更正文件后，立即以传真或其他书面形式向招标人确认。

（3）为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的更正部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止期，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

4、依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》规定。招标文件和投标文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。

- 三、投标文件编制说明

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

2、无论是否递交投标文件，投标方都应将招标文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。

3、语言和计量单位。投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在招标文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、若投标方所投产品的技术要求与招标方要求的“设备基本配置及技术参数”有偏离的，投标方应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为投标方响应标书和招标方评标的依据。

5、投标文件的组成:

（1）价格部分：投标报价一览表

（2）资格性文件

①投标函；

②法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；法定代表人授权委托书及投标代表人身份证复印件；

③投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

④营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明（复印件加盖公章）；

⑤医疗器械厂商授权书、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、所投产品获得国家医药管理局医疗器械注册证、安全质量许可证等（复印件加盖公章）；

⑦投标人认为必要的其他内容。

（4）商务部分

①投标人综合概况（相关获奖证书复印件、荣誉证书证明（如果有的话））

②售后服务承诺；

（5）技术部分

①投标质量保证书；

②技术参数对照表；

③投标产品明细资料；

④投标方认为有需要提供的其它相关材料。

以上除注名需用复印件（加盖红章外），其余均为原件（签字盖章）

6、投标报价。

（1）投标人所提供的货物均应以人民币报价。

（2）投标人应按照“第三章采购项目要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。出现漏报的投标单位，要求在原报价不变的前提下，增加漏报的项目；如投标单位不接受，则直接作无效投标处理。

- 同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

7、投标文件的有效期

（1）自开标日起90天内,投标书保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

（2）特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期。

8、投标文件须按统一格式填写打印（招标文件规定要签名的地方除外），并装订成册。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

9、投标文件的签署及规定。组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

（1）投标方应填写全称，同时加盖单位公章。

（2）投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

（3）投标文件须正本一份和副本二份。正本中除注明用复印件外，其余内容均需用原件。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。

（4）投标文件必须用不退色墨水填写或打印，注明“正本”和“副本”字样。

（5）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

（6）投标文件因字迹潦草、表达不清或材料模糊无法辨认所引起的后果由投标方负责。

- 四、投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

投标文件须密封包装，封口处应有投标单位公章或者密封章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“×年×月×日×时前不得启封”字样。未按以上要求密封及标记的标书将被拒绝接收。

2、递交投标文件时须提供的文件及投标文件递交

投标方应按招标文件第二章第三条第5款要求的投标文件组成，提交投标文件。

- 五、开标、评标及定标

1、开标。

（1）招标方按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标仪式由招标人主持，监督员、采购方代表、投标方代表及有关工作人员参加。

（2）开标时投标代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

（3）开标仪式上,将公布投标方的投标报价，招标方将做唱标记录。

2、评标。根据招标货物特点组建评标委员会，对投标文件进行初审和详细评审。

（1）对投标文件的初审。

①初审内容为资格性和符合性审查。即审查投标人资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。招标文件中加部分为关键条款。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

②初审中，对价格存在的错误按下述原则和顺序修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错位的除外；单价金额小数点有明显错位或金额单位明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

③投标文件的澄清。评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

④出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 投标文件未按招标文件要求密封及标记的；

- 递交投标文件时未按招标文件要求携带证件原件至开标现场的；

- 未按时递交投标文件的。

⑤无效标书。有下列情形之一的，作为无效标书处理：

- 不符合招标文件中投标人资格要求的；

- 投标货物数量不能满足招标文件的要求；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- 未按招标文件规定格式要求逐项打印或填写各项内容的（如未用不褪色墨水填写，内容填写不全，字迹模糊，难以辩认，报了选择性的品牌、规格型号）

- 投标文件数量不齐、无印章或印章不清晰的；

- 没有报价或在一个招标项目，投标单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；

- 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

⑥出现下列情形之一的，视为废标：

- 有效投标人不足三家；

- 采购的公正性受到影响；

- 投标报价均超过采购预算；

- 采购任务取消。

(2)详细评审

①评标委员会对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。

②在评审期间，投标人不得干扰和阻碍评标工作，投标方不得向评委询问评审情况，任何影响和干扰评标工作的行为都可能导致被取消本次评标的资格，并承担相应的法律责任。

③在评审过程中，评委不得与投标方私下交换意见，从招标工作开始，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。

④评标方法及评分标准：评标采取综合评分方法进行（百分制）。评分标准如下：

| 项 目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标报价 | 30分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 二、投标文件技术要求 | 20分 | 1、带(★)的技术参数符合或高于招标文件的要求得10分，不满足一项扣5分，两项不满足技术分为零分。 |
|  | 20分 | 2、不带(★)的技术参数符合或高于招标文件的要求得10分，不满足一项扣5分，分值扣完为止。 |
| 三、产品质量 | 10分 | 1、所投产品的质量好，且产品的知名度较高的得7-8分； 2、所投产品的质量一般，且产品的知名度一般的得1分； 3、所投产品的质量差，且产品无知名度的得0-1分。 |
| 四、投标文件满足程度 | 5分 | 1、标书的完整性5分，分值差以2分为标准,不满足一项扣3分，具体内容详细见标书。 |
|  |  | 2、标书质量、标识清楚、叙述完整2分。 |
| 五、公司售后服务 | 15分 | 1、服务体系的完备性、技术力量比较(10分)：按售后服务承诺评分。最好的得10分，其次的得2分，再次得1分； |
|  |  | 2、提供免费质保时间比较（3分）：提供免费质保时间最长的得2分，其次的得2分，再次得1分。 |
|  |  | 3、综合服务能力(2分)：包括投标商资金状况、销售业绩、用户目录、技术人员状况等公司实力，进行对比打分。 |

评分时，每位评委分别给各投标人的除第一项指标外的各项指标打分。

⑤编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写出评标报告。

3、定标

（1）招标采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商,如中标供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，招标采购人可以确定排名其后第一位的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

（2）最低报价不能作为中标的保证。

4、公布中标供应商

招标采购人将招标结果公示 7个工作日。如无质疑和投诉，招标采购人以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

- 六、授予合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对招标方和中标方具有法律效力。

3、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

- 七、合同签订

1、签定合同：确定中标人后，招标人将以书面形式通知中标人领取中标通知，中标人须在二十日内与招标人签定合同。

2、付款方式：

货到现场验收合格后支付中标价总额的90%货款，质保期满后无息一次性支付10%的质保金。

- 合同条款部分

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 买方： 地址： 卖方名称、地址： 卖方： 地址： 项目现场名称：昆药医院医疗器械采购 |
| 2 | 供货目的地：昆明市.西郊七公里昆药医院 |
| 3 | 应提供的伴随服务： - 医疗器械的安装调试： - 技术培训、技术协助： - 质保期内提供优质售后及保修服务： - 质保期满后仍需提供优质维修服务和技术支持： - 提供本设备制造中的材质报告、检验报告、测试报告及相关的技术资料： - 以上伴随服务的详细要求见技术规格和服务要求。 - 以上伴随服务，如卖方另收费，请将价格详细单列，计入投标价中，供评标时使用。 |
| 4 | 备品备件要求：医疗器械正常运行一年所需的备品备件清单和详细报价 |
| 5 | 质量保证期：为合同货物最终验收后12个月 |
| 6 | - 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后的48小时内。 - 质保期满后，维修与更换缺陷部件的期限仍按上述时间要求。 |
| 7 | 付款方法和条件： 货到现场验收合格后买方支付中标价总额的90%货款，卖方开具合同全额的增值税专用发票给买方，质保期满后买方无息一次性支付10%的质保金 |
| 8 | 价格： 写明合同价和分项价格的名称 |
| 9 | 违约责任： 逾期交货但调试合格的，每天按合同总金额的万分之五向买方支付违约金。逾期付款的，每逾期一天按合同总价未付金额的万分之五向卖方支付违约金。 买方无正当理由拒收的，应向卖方支付合同总价10% 的违约金。 卖方不能在合同规定时间内调试合格的，买方有权解除合同，卖方除退还买方已支付的价款外，还应向买方支付合同总价款10% 的违约金，并承担由此产生的一切经济和法律责任。 使用说明书载明的设备使用年限内，经卖方修理、更换零部件或退换后，由于设备本身存在技术缺陷，设备仍然不能满足买方的技术要求的，卖方必须无条件退回全部货款，并承担由此产生的一切经济和法律责任。 卖方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定标准、国家标准，或所供设备达不到约定技术要求的，卖方必须无条件退回全部货款，并向买方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此产生的一切经济和法律责任。 |
| 10 | 知识产权： 卖方保证，卖方出售的设备所涉及及可能涉及的所有知识产权和相关权利都属供方所有，卖方是出售设备所有知识产权和相关权利的合法所有人，在需方购买设备后，如果按照设备附随资料使用该设备，不会侵犯任何第三人的知识产权和其他相关权益。 买方购买供方的设备后，按照设备附随资料使用该设备，若侵犯任何第三人的合法权利或利益，所产生的一切纠纷、诉讼、仲裁、索赔等，均由供方负责解决，由此产生或造成的一切损失，由卖方承担（包括但不限于所有法律费用）。 双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、泄漏、自用及许可他人使用。 |
| 11 | 合同具体条款以中标后招标人和中标人签订的合同为准。 |

第四章  采购项目要求

1、数字化X线摄影系统（DR）技术要求（数量：一套）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备名称：数字化X线摄影系统（DR） |
| 2 | 数量：一套 |
| 3 | 设备用途：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字X线摄影系统 |
| ▲4 | 生产厂家资质：获得国家高新企业证书，是中国医学装备协会会员单位 ；获得8项国家版权局颁发的计算机软件著作权证书， |
| ▲5 | 产品资质：平板探测器为整机为同一品牌（提供产品检验报告证明），所提供的产品入选中国医学装备协会评估选型产品目录，并提供中国医学装备协会的批准证书。 |
| 6 | 主机 |
| ▲6.1 | 探测器（原装进口，投标文件中提供报告单） |
| 6.1.1 | 类型：非晶硅平板(整板，无拼接) |
| 6.1.2 | 转换屏：CSI 碘化铯 |
| 6.1.3 | 探测器面积：≥35cm×43cm |
| ▲6.1.4 | 平板探测器能实现双能量采集、双能量减影功能，并提供相关软件著作权证书 |
| ▲6.1.4 | 像素数: ≥900万 |
| 6.1.5 | 像素间距≤139um |
| 6.1.6 | 动态范围≥14Bit |
| 6.1.7 | 成像时间 ≤5s |
| 6.1.8 | 空间分辨率：≥3.6LP/mm |
| 6.1.9 | 双方向双滤线栅插槽设计 |
| 6.2 | 高频逆变式X线高压发生器 |
| 6.2.1 | 最大输出功率≥20KW |
| ▲6.2.2 | 逆变频率≥33KHZ |
| 6.2.3 | 最大管电压≥125KV |
| 6.2.4 | 最大管电流≥200mA |
| 6.2.5 | 加载时间：0.001-5s |
| ▲ 6.2.6 | 具有数字化通讯接口，可以实现高压发生器和数字采集系统的对接，不需要单独的发生器控制台，在主机工作站上就可以完成对高压发生器的数字化控制 |
| 6.3 | X线管球 |
| ▲6.3.1 | 阳极热容量≥150kHU |
| 6.3.2 | 球管焦点:小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.2mm |
| 6.3.3 | 球管焦点功率:小焦点≥20kw 大焦点≥40kw |
| 6.4 | U形臂多功能摄影支架 |
| 6.4.1 | 横臂上下移动距离：600 mm～ 1700 mm，电动，横臂旋转： 0°～ 90°～ +105° |
| 6.4.2 | X射线管支架沿横臂移动距离（焦屏距）：1100 mm～ 1800mm |
| 6.4.3 | 可变的SID1000-1800mm |
| 6.4.4 | 单色数字显示薄膜按键控制面板 |
| 6.5 | 手动束光器 |
| 6.6 | 移动式摄影床 |
| 6.6.1 | 尺寸：≥2010mm×810mm×750mm |
| 6.6.2 | 承重≥135kg |
| 6.7 | 图像采集、操作控制系统 |
| ▲6.7.1 | 图像采集工作站的采集、控制软件必须与整机品牌一致，并提供软件注册证明 |
| 6.7.2 | 英特尔处理器，内存≥2GB，硬盘≥200G |
| ▲6.7.3 | 主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置，不需要用高压发生器控制台手动设定曝光条件，具有人体器官程序摄影自动控制，X线剂量自动控制及X线剂量优化功能。 |
| 6.7.4 | 单滤线栅电子滤线方式 |
| 6.7.5 | 配置登记工作站一套（24"液晶显视器） |
| 6.7.6 | 软件采用全中文操作界面， |
| 6.7.7 | DICOM标准：支持多项DICOM服务类别，如存储，传输，接收，WORKLIST；打印功能：标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印； |
| 6.7.8 | 每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像，95％的图像无需医生调节即可诊断。 |
| 6.7.9 | 患者信息输入及查询 |
| 6.7.10 | 图像预浏览功能；手动自动窗宽&窗位；正／负片显示；图像的水平位和垂直位反转；图像旋转；图像移动及缩放；图像等比例剪切；对比度增强；图像多级放大漫游 ；R/L标注；图像存储；图像传输；多种打印方式 |
| 7 | 售后服务 |
| 7.1 | 设备的保修期为一年 |
| 7.2 | 提供维修地点及专职维修工程师人数、联系电话 |
| 7.3 | 维修响应速度：2小时内做出响应，电话不能解决的，工程师必须48小时内到达现场 |
| 7.4 | 投标企业必须在国内有固定配件库，提供配件库配件总金额及地点 |
| 7.5 | 保证设备年运行开机率≥95% |
| 8.6 | 定期回访半年一次 |
| 8.7 | 软件免费升级 |
| 8.8 | 提供设备操作及维修手册 |
| 8.9 | 提供免费800/400维修热线电话 |
| 9 | 安装调试及验收 |
| 9.1 | 负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运到 |
| 9.2 | 负责操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止 |
| ▲10 | 必须提供生产厂家或云南省总代理的授权书（原件） |

- 2、连体式牙科治疗设备

- 技术规格、标准配置

| 一、工作条件 |  |
| --- | --- |
| 1、电压： | 220V±22V |
| 2、频率： | 50Hz±1Hz |
| 3、环境温度： | 5-40℃ |
| 相对湿度： | ≤80% |
| 4、水压： | 0.2~0.4Mpa |
| 5、气压： | ≥0.55Mpa |
| 6、气体流量： | ≥50L/min |

| 二、技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、输入功率： | 1000VA |
| 2、牙科椅 |  |
| 2.1座垫面离地面最低高度： | ≤480毫米 |
| 2.2座垫面离地面最高高度： | ≥800毫米 |
| 2.3靠背后倾范围： | 110°—170° |
| 3、治疗机 |  |
| 3.1高速涡轮手机转速： | ≥300000r/min |
| 3.2低速气马达手机转速： | 0-14000r/min |
| 3.3冷光口腔灯： | 8000~15000Lux |
| 3.4漱口水温度： | 40±5℃ |

第五章    投标文件格式

一、开标一览表

价格单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产家 | 型号 | 数量 | 单价 | 交货期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化X线摄像系统 |  |  |  | 1台 |  | 合同签订后 30 天内 |
| 2 | 连体式牙科治疗设备 |  |  |  | 2台 |  |  |
| 合计 |  | 大写金额： |  |  |  |  | ￥： 元 |

注： 1、投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有产品、配件、运输装卸、安装、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用，采购人不另行支付任何费用。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年   月   日

二、投标函

致：   （招标人名称）

根据贵方       招标项目的招标文件（编号             ），经详细研究，决定参加该招标项目的投标，并提交下述投标文件内容正一本、副二本。

一、开标一览表；

二、投标函；

三、技术参数对照表；

四、招标项目明细资料；

五、售后服务承诺书；

六、资格证明材料；

七、法定代表人身份证明书；

八、法定代表人授权委托书；

据此函，我方愿意缴纳投标会议保证金人民币贰仟元整（￥2，000元），作为本次投标的保证，签字人同意并承诺如下：

(一)、按招标文件的要求，我方愿意以最优惠的价格参加本次招标项目                       的投标（详见开标一览表）。

(二)、我们已完全理解招标文件及其有效补充文件的实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相应责任。

(三)、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前具有约束力。

(四)、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不予退还。

(五)、同意向贵方提供投标有关的任何资料。

(六)、一旦我方中标，我们将根据招标文件及其有效补充文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务。

投标人（公章）：

单位地址：

法定代表人：

或委托代理人（签字）：

邮政编码：

电     话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

年   月   日

三、技术参数对照表

(格式由投标人自定并加盖本公司鲜章)

四、招标项目明细资料

（品牌、型号、产家、产地、技术参数、配置、彩页宣传资料及说明、产品检测报告等）

五、服务承诺

(格式由投标人自定并加盖本公司鲜章)

六、资格证明文件

投标人需提供以下资料（加盖投标人鲜章）：

(一)、《企业营业执照》正副本复印件；

(二)、《 税务登记证》副本复印件；

(三)、《组织机构代码证》副本复印件；

(四)、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、所投产品获得国家医药管理局《医疗器械注册证》、安全质量许可证（如果）等复印件；

（五）、代理商或经销商参加投标的需具有制造商或者制造商在中国地区合法授权机构出具的针对本次投标产品的有效授权书原件；

(七)、投标保证金缴纳凭证。

七、法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

系                              （投标人）的法定代表人。

特此证明

投标人（公章）：

年    月    日

附:身份证复印件

八、投标人法定代表人授权书

（招标人名称）       ：

本授权委托书声明：我      （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为全权代表，以投标人的名义参加贵单位组织的                 采购招标项目的投标活动，全权处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

特此委托

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年     月    日

附:身份证复印件